Ventilatsiooni paigaldaja koolitus

Koolituse math: 40 akadeemilist tundi

Maksumus: 1500 eurot

Väljastatavad dokumendid: Pipeprof Koolituskeskuse tunnistus

* Koolitus on ette nähtud isikutele, kes soovivad saada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ventilatsiooni tööde teostamiseks.

Õppekava

Koolituse õppekava nimetus: ventilatsiooni paigaldaja koolitus

Õppekava rühm: 0732- ehitus- ja tsiviilrajatised

Koolituse math tundides: 40 ak.t.

 s.h.- auditoorne töö: 20ak.t

 - praktika koolikeskonnas: 20 ak.t

 - iseseisev töö:

Sihtgrupp:

 Isikud, kes soovivad saada teoreetilised ja praktilised oskused ventilatsiooni tööde teostamiseks kasutades professionaalseid seadmeid.

Nõuded õpingute alustamiseks: põhiharidus

Koolituse läbimise tulemusena oskab õppija: paigaldada ja ühendada torustikke ja seadmeid projekti järgi

Õpitulemused:

* Oskab projektid-, skeemid- ja tähistused lugeda.
* Oskab paigaldada ventilatsioonitorud ja seadmed.
* Hindab ventilatsioone tööristade ja toodete kvaliteeti
* Tunneb ja rakendab ventilatsioone tööde ohutusnõuded, korraldab töökohta
* Oskab valida seadmeid ja materjale ventilatsiooni tööde teostamiseks arvestades tehnilisi ja sanitaarnõudeid

Õppemeetodid:

 Teoreetiline osa: loeng, instrueerimine

 Praktiline osa: tööinstruktori juhendamisel

Koolituskava struktuur ja sisu

 Teoreetiline osa ( 40 ak.t.)

1. Töökoha korraldus. Töövahendid. Töövahendile esitatvad üldnõuded. Kaitsevahendid.
2. Ohutuse üldnõudeid. Füüsikalised ohutegurid. Üldnõuded töökeskonnale
3. Projektide lugemine, skeemid ja tähistused. Ventilatsioonide paigalduse normid.
4. Ventilatsioonide materjalid ja seadmed. Torude liigid.
5. Seadmete demonteerimine ja paigaldus.

Praktiline osa ( 20 ak.t.)

 Töökoha, seadmete ja tööristade ettevalmistamine. Tööriistade kasutamine. Ventilatsioonide seadmete paigaldamine ja ühendamine.

Õppekeskonna kirjeldus:

Koolitused toimuvad selleks otstarbeks sobilikult sisustatud ruumides. Praktiline õpe toimub koolituskeskuse partnerite juures.

Õppematerjalid: koolituskeskuse õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

1. Loengutest osavõtt 80% (loenguid vahele jätta ei saa, kohalolek on kohustuslik).

2. Praktika - 20 ak.tundi

3. Eksami sooritamine

Õppekorralduse alused:

Eksami korraldus: Koolitus lõppeb eksamiga. Eksami mitte sooritamise korral on õpilasel koolituskeskuse poolt määratud ajal pärast eksami mittesooritamist osaleda korduseksamil. Kordus eksam on tasuta. Juhul kui koolituskeskuse poolt väljastatud tunnistus on kadunud, siis duplikaadi väljastamine maksab 12 eurot + km.

Maksmine: Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne koolituse algust või kooli poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult nädal aega enne koolituse lõppu. Kui nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva pole kogu summa tasutud, siis on koolil õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolipoolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

Koolitusest loobumine:

1.Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel pipeprofkoolitus@gmail.com

2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata.

Väljastatavad dokumendid: Pipeprof koolituskeskuse tunnistus

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehnilise eriharidus või ventilatsioonide tööde vähemalt 3 aastat.

Koolitaja kvalifikatsiooni lühikirjeldus: Tehniline eriharidus või torulukkseppa tööde vähemalt 1 aasta.

Koolituskava kinnitatud:

05.09.2022

Viktoria Jaksin

+372 58285246

pipeprofkoolitus@gmail.com